Автономное дошкольное образовательное  учреждение

«Юргинский детский сад Юргинского муниципального района»

Согласовано с ПК                                                                                       Утверждаю:

__________________                                                         Директор АДОУ «Юргинский детский сад

Юргинского муниципального района»

_____________________Л.Н. Оцелюк

Должностная инструкция

электромонтера

по обслуживанию электрооборудования

1.Общие положения

1.1 Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с Квалификационным справочником профессий рабочих, постановлением Минтруда РФ от 10 ноября 1992 г. № 31  (ред. от 24.11.2008) «Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих».  При составлении инструкции учтены Трудовой Кодекс РФ и иные нормативные акты, регулирующие трудовые отношения в Российской Федерации. 1.2.Электромонтер по обслуживанию электрооборудования  принимается на должность и освобождается  от должности директором АДОУ «Юргинский детский сад Юргинского муниципального района».

1.3. На должность электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования назначается лицо в возрасте не моложе 18 лет, имеющее среднее специальное или высшее образование соответствующего профиля и прошедшее соответствующую подготовку, в том числе на группу по      электробезопасности не ниже 4.

1.4. Электромонтер  по ремонту и обслуживанию электрооборудования назначается и освобождается от занимаемой должности приказом директора ДОУ.

1.5. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования непосредственно подчиняется директору ДОУ, заместителю заведующей по административно-хозяйственной части;

1.6. В своей работе электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования руководствуется:

  - В своей деятельности электромонтер по обслуживанию электрооборудования    руководствуется:

- СаНПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

- законодательными актами и Трудовым Кодексом РФ;

- Уставом АДОУ «Юргинский детский сад Юргинского муниципального района»;                   - Правилами внутреннего трудового распорядка;

- Трудовым договором;

- Приказами и распоряжениями директора АДОУ «Юргинский детский сад Юргинского муниципального района»;

- Настоящей должностной инструкцией;

- инструкциями по охране труда и пожарной безопасности, иными локальными нормативными актами.

1.7. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования должен знать:

-Устройство и принцип работы электродвигателей, генераторов, трансформаторов, коммутационной и пускорегулирующей аппаратуры, аккумуляторов и электроприборов;

- основные виды электротехнических материалов, их свойства и назначение;

- правила и способы монтажа и ремонта электрооборудования в объеме выполняемой работы;

- наименование, назначение и правила пользования применяемым рабочим и контрольно - измерительным инструментом и основные сведения о производстве и организации рабочего места; приемы и способы замены, сращивания и пайки проводов;

- правила оказания первой помощи при поражении электрическим током;

- правила техники безопасности при обслуживании электроустановок

2. Функции

- Исполнение законодательства на уровне образовательного учреждения.

- Создание и исполнение режима соблюдения норм и правил техники безопасности.

- Обеспечение безаварийной и надежной работы всех видов электрооборудования, их правильную эксплуатацию, своевременный и качественный ремонт.

- Выполнение планово-предупредительного и текущего ремонта электрооборудования.

3.Должностные обязанности

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования обязан:

3.1. Выполнять настоящую должностную инструкцию.

3.2.Вести документацию по вопросам эксплуатации, состояния, проверки  электрооборудования, журнал инструктажа неэлектротехнического персонала.

3.3.Проводить обучение, инструктирование, проверку знаний и допуск к работе неэлектротехнического персонала.

3.4. Обеспечивать безопасность проведения всех видов работ на электрооборудовании, в том числе с участием представителей сторонних организаций.

3.5. Осуществлять проверку за своевременным и качественным выполнением технического обслуживания, планово-предупредительных ремонтов и профилактических испытаний электрооборудования.

3.6. Осуществлять проверку за наличием, своевременностью проверок и испытаний средств защиты в электроустановках и электрооборудовании, средств пожаротушения инструмента.

3.7. Осуществлять проверку за подключением и допуском в эксплуатацию нового или реконструированного электрооборудования и электроустановок.

3.8. Осуществлять контроль за проверкой соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным с отметкой на них о проверке (не реже 1 раза в 2 года); за пересмотром инструкций и схем (не реже 1 раза в 3 года); за замерами показателей качества электрической энергии (не реже 1 раза в 2 года).

3.9. обеспечивать исправное состояние, безаварийную и надежную работу обслуживаемых устройств и оборудования, правильную их эксплуатацию, своевременный качественный ремонт, в частности:

- Выполнение отдельных работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования;

- Монтаж и ремонт распределительных коробок, клеммников, предохранительных щитков и осветительной арматуры;

- Чистка контактов и контактных поверхностей;

- Прокладка установочных проводов и кабелей;

- Выполнение простых слесарных, монтажных и плотничных работ при ремонте электрооборудования. Подключение и отключение электрооборудования и выполнение простейших измерений. Работа пневмо- и электроинструментом;

- Разделка, сращивание, изоляция и пайка проводов напряжением до 1000 В;

- Участие в ремонте, осмотрах и техническом обслуживании электрооборудования с выполнением работ по разборке, сборке, наладке и обслуживанию электрических приборов;

- Ремонт трансформаторов, переключателей, реостатов, постов управления, магнитных пускателей, контакторов и другой несложной аппаратуры;

- Окраска наружных частей приборов и оборудования. Реконструкция электрооборудования;

- Проверка, монтаж и ремонт схем люминесцентного освещения;

- Определение мест повреждения кабелей;

- Выявление и устранение отказов и неисправностей электрооборудования со схемами включения средней сложности. Пайка мягкими и твердыми припоями. Выполнение работ по чертежам и схемам. Подбор пусковых сопротивлений для электродвигателей;

- Ремонт, монтаж и обслуживание арматуры осветительной: выключатели, штепсельные розетки, патроны и т.п. - установка с подключением в сеть;

- Разборка, ремонт и сборка электрических бытовых приборов: плиты, утюги и т.п.;

- Монтаж, демонтаж, ремонт и замена проводов и тросов (воздушных);

- Смена и установка щитков и распределительных коробок, предохранителей и рубильников;

- Установка и забивка заземляющих электродов;

- подготовка отремонтированного электрооборудования к сдаче в эксплуатацию;

- изучение условий работы устройств, выявление причины преждевременного износа, принимает меры по их предупреждению и устранению;

- участвует в составлении заявок на материалы, запасные части, инструмент и обеспечивает их экономное и рациональное расходование.

4.Права

4.1. Требовать выполнения правил электробезопасности всеми сотрудниками учреждения, соблюдения технологии выполнения ремонта электрооборудования и электроустановок, соблюдения норм техники безопасности охраны труда и пожарной безопасности ДОУ.

4.2.Не принимать работы, выполненные с нарушением правил электробезопасности.

4.3. Не допускать к работе на неисправном электрооборудовании.

4.4.Защищать свою профессиональную честь и достоинство.

4.5.Требовать от заведующего детским садом создания условий, необходимых для выполнения должностных обязанностей, повышения квалификации.

4.6.Получать социальные льготы и гарантии, установленные законодательством Российской Федерации.

4.7.Знакомиться с проектами решений руководства, касающимися его деятельности;

4.8.Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, связанной с обязанностями, предусмотренными настоящей должностной инструкцией;

4.9.Сообщать непосредственному руководителю обо всех выявленных в процессе исполнения своих должностных обязанностей недостатках в производственной деятельности предприятия (его структурных подразделений) и вносить предложения по их устранению;

4.10.На ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней, а также пользуется правами, предусмотренными Трудовым кодексом Российской Федерации.

4.11. Защищать свои трудовые права, свободу и законные интересы всеми незапрещенными  законом  РФ способом.

5.Ответственность

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования несет ответственность:

5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей инструкцией, в пределах, определенных действующим трудовым законодательством РФ;

- за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации;

- В случае нарушения Устава АДОУ «Юргинский детский сад Юргинского муниципального района», условий Коллективного договора, правил внутреннего трудового распорядка, настоящей должностной инструкции, приказов директора АДОУ «Юргинский детский сад Юргинского муниципального района», электромонтёр по обслуживанию электрооборудования подвергается дисциплинарным взысканиям в соответствии со статьёй 192 Трудового Кодекса РФ;

- за грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может быть применено увольнение.

5.2.За виновные  нарушения при работе с электрооборудованием и электроустановок, за несвоевременное и неудовлетворительное техническое обслуживание и невыполнение противоаварийных мероприятий.

6. Взаимоотношения и связи по должности

6.1. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в своей работе взаимодействует с заместителем заведующей по хозяйственной части по вопросам ремонта и обслуживания электрооборудования, информирует администрацию о возникших трудностях в работе, выполняет рекомендации заместителя заведующей по хозяйственной части в пределах должностной инструкции, предоставляет заведующей  отчет о состоянии электрооборудования.

С должностной инструкцией ознакомлен и согласен, один экземпляр должностной инструкции получил:

«____»_________________ 20___ г._________________      _________________________

(дата)                                  (роспись)                                         (Ф.И.О.)